| Тульская область |
| --- |
| Муниципальное образование р.п. Первомайский Щёкинского района |
| Администрация |
| Постановление |
| от 09 ноября 2017 года | № 310 |

Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования

рабочий посёлок Первомайский Щекинского района

В целях установления единых и обязательных для исполнения норм и требований порядка обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования рабочий посёлок Первомайский Щекинского района, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Законом Тульской области от 11.11.2005 № 641-ЗТО «О пожарной безопасности в Тульской области», на основании Устава муниципального образования рабочий посёлок Первомайский Щёкинского района администрация МО р.п. Первомайский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования рабочий посёлок Первомайский (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района от 31.10.2011 №224/1 «Об утверждении Положения «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на помощника главы администрации Е.В. Фокина.

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Первомайские вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования рабочий посёлок Первомайский Щекинского района.

5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации

МО р.п. Первомайский

Щекинский район                                                                           И.И.Шепелёва

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

рабочий посёлок Первомайский

Щекинского района

от 09 ноября 2017 года №310

Положение

об обеспечении первичных мер пожарной безопасности

на территории муниципального образования

рабочий посёлок Первомайский Щекинского района

1. Общие положения

Положение определяет общие требования по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования рабочий посёлок Первомайский Щёкинского района (далее - муниципальное образование) и позволяет организовать:

- полное и качественное исполнение требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности;

- реализацию полномочий в области обеспечения пожарной безопасности;

- эффективную систему обеспечения пожарной безопасности муниципального образования рабочий посёлок Первомайский Щёкинского района.

2. Термины и определения

2.1. Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

2.2. Обеспечение пожарной безопасности - принятие и соблюдение нормативных правовых актов, правил и требований пожарной безопасности, а также проведение противопожарных мероприятий.

2.3. Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

2.4. Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

2.5. Правила пожарной безопасности - комплекс положений, устанавливающий порядок требований и норм пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации объекта.

2.6. Нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

2.7. Противопожарное мероприятие - мероприятие организационного и (или) технического характера, направленное на соблюдение противопожарного режима, создание условий для заблаговременного предотвращения и (или) быстрого тушения пожаров.

2.8. Противопожарный режим - требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

2.9. Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

2.10. Пожарная охрана - совокупность созданных в установленном порядке органов управления, подразделений и организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ.

2.11. Профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий.

2.12. Первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

2.13. Нормативные документы по пожарной безопасности - национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

3. Полномочия муниципального образования

по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

3.1. К полномочиям муниципального образования по обеспечению первичных мер пожарной безопасности относятся:

- создание условий для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития муниципального образования;

- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

4. Организация обеспечения первичных мер

пожарной безопасности в границах муниципального образования

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования предусматривает:

- реализацию полномочий администрации муниципального образования по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

- разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

- участие в организации обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганде в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

4. Функции органов местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

4.2.1. К функциям органов местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной безопасности относятся:

- организация и контроль вопросов обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования;

- обеспечение требований первичных мер пожарной безопасности, предусмотренных нормативными правовыми актами по пожарной безопасности, на территории муниципального образования;

- принятие и контроль выполнения муниципальных правовых актов по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования;

4.2.2. Инспектор по ГО и ЧС отдела по административно-правовым вопросам и земельно-имущественным отношениям администрации муниципального образования осуществляет:

- контроль за соблюдением первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования;

- разработку и контроль выполнения нормативных правовых актов по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования;

- подготовку предложений, направленных на достижение целей, связанных с реализацией вопросов обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования;

- организацию патрулирования территории муниципального образования в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения;

- подготовку материалов для информирования населения о первичных мерах пожарной безопасности;

- проведение мониторинга пожарной обстановки в муниципальном образовании, предоставление докладов (донесений) по вопросам исполнения первичных мер пожарной безопасности;

- проведение занятий по первичным мерам пожарной безопасности;

- учет и контроль состояния объектов наружного пожарного водоснабжения (пожарных гидрантов) муниципального образования;

- обеспечение объектов и территорий муниципального образования наружным противопожарным водоснабжением (пожарными гидрантами) в соответствии с действующим законодательством;

- оказание необходимой методической и технической помощи по размещению и эксплуатации пожарных гидрантов на территории муниципального образования;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территории муниципального образования.

4.2.3. МКУ «ПУЖиБ» осуществляет:

- обеспечение своевременной очистки территории муниципального образования от горючих отходов, мусора, сухой растительности, зеленых насаждений, произрастающих в непосредственной близости от домов и зданий, препятствующих установке подъемных механизмов и свободному проезду пожарной и специальной техники к месту пожара, а также к источникам пожарного водоснабжения совместно муниципальными учреждениями и предприятиями;

- организацию своевременной уборки в любое время года дорог, проездов к зданиям и сооружениям, содержание систем противопожарного водоснабжения с обеспечением требуемого расхода воды;

4.2.4. Администрация муниципального образования осуществляет обеспечение информирования населения муниципального образования о мерах пожарной безопасности с использованием средств массовой информации.

4.2.5. Муниципальные учреждения и организации осуществляют:

- подготовку предложений, направленных на достижение целей, связанных с реализацией вопросов обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования;

- организацию информирования персонала о мерах пожарной безопасности путем размещения на информационных стендах памяток по пожарной обстановке и пожарной безопасности, а также проведение занятий с персоналом по вопросам пожарной безопасности;

- оснащение подведомственной территории первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем в соответствии с действующим законодательством и нормами в области пожарной безопасности;

- выполнение требований первичных мер пожарной безопасности, предусмотренных нормативными правовыми актами на подведомственных территориях;

- обеспечение своевременной очистки подведомственной территории от горючих отходов, мусора, сухой растительности, зеленых насаждений, произрастающих в непосредственной близости от зданий, препятствующих установке подъемных механизмов и свободному проезду пожарной и специальной техники к месту пожара, а также к источникам пожарного водоснабжения;

- организацию в установленном порядке мероприятий по ликвидации стоянок автотранспорта и иных объектов, размещенных с нарушениями нормативных правовых актов и препятствующих проезду и расстановке пожарной и специальной техники в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций на подведомственной территории.

5. Организация обучения населения мерам пожарной

безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности

в муниципальном образовании

5.1. Обучение населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности в муниципальном образовании являются одной из форм профилактики пожаров и гибели людей.

5.2. Обучение мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности по месту жительства осуществляются через:

- тематические выставки и конкурсы;

- средства печати - выпуск листовок, памяток, публикации в СМИ;

- устную агитацию - доклады, лекции, беседы;

- средства наглядной агитации;

- сходы граждан.

5.3. Обучение населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности на территории муниципального образования проводятся на постоянной основе и непрерывно.

5.4. Обязательное обучение детей в дошкольных и школьных образовательных учреждениях и лиц, обучающихся в образовательных учреждениях, мерам пожарной безопасности осуществляется соответствующими учреждениями по специальным программам, согласованным с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в сфере пожарной безопасности.

6. Особый противопожарный режим

6.1. В случае повышения пожарной опасности в муниципальном образовании глава администрации муниципального образования рабочий посёлок Первомайский Щекинского района вводит на территории муниципального образования особый противопожарный режим.

6.2. На период действия особого противопожарного режима на территории муниципального образования устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности.

7. Финансирование мероприятий по реализации полномочий

муниципального образования по обеспечению первичных мер

пожарной безопасности

7.1. Финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопасности в границах муниципального образования является расходным обязательством муниципального образования. Финансовое обеспечение расходных обязательств осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на обеспечение первичных мер пожарной безопасности.