Согласовано                                                                                           Утверждаю:

Решением Собрания депутатов                                                         Заместитель председателя  Муниципального образования р.п.Первомайский                  Правительства Тульской области-

Щекинского района Тульской области                                      Министр строительства и ЖКХ

От 25  апреля 2013г.№        51-244                                                  Тульской области

_______________ А.В.Стукалов

Глава МО р.п.Первомайский

Щекинского района  Тульской области

______________А.В.Федотов

Инвестиционная программа

ОАО «Щекинское ЖКХ» по реконструкции  системы теплоснабжения в

Муниципальном образовании

Р.п.Первомайский Щекинского района

на 2014-2016гг.

2013г.

#### Содержание :

#### 1.Паспорт Инвестиционной программы по реконструкции системы

#### теплоснабжения ОАО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство"

#### на 2014-2016 годы                                                                                                                        стр.3 2.

#### Пояснительная записка                                                                                                             стр.5 2.1.

#### Введение                                                                                                                                               стр.5

2.2.Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры.                          стр.5

2.3. Анализ существующих проблем функционирования системы

коммунальной инфраструктуры.                                                                                        стр.6

#### 2.4. Цели, задачи и проекты (мероприятия) Инвестиционной программы                стр.6

2.5.Организационный и финансовый планы реализации Инвестиционной программы  стр.7

#### 2.6. Оценка риска в реализации Инвестиционной программы                                           стр.8

2.7. Предложения о величине надбавок к тарифам на тепловую энергию                        стр.9

2.8.Тарифные последствия реализации Инвестиционной программы                            стр.10

#### 2.9. Расчет показателей экономической эффективности

#### Инвестиционной программы                                                                                               стр.11

3. Критерии оценки выполнения программы                                                                    стр.12

4. Социальный и экономический эффект от реализации планируемой инвестиционной программ.                                                                                                                              стр.12

5.Мониторинг выполнения инвестиционных программ.                                                  стр.12

#### I.Паспорт Инвестиционной программы по реконструкции системы   теплоснабжения

#### ОАО "Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство" на 2014-2016 годы

#### 1. Наименование организации коммунального комплекса:

#### Открытое акционерное общество "Щекинское жилищно-комунальное хозяйство»

#### Общие сведения об инициаторе Инвестиционного   проекта

| 1 | Полное наименование организации (предприятия) | Открытое акционерное общество"Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Краткое наименование организации (предприятия) | ОАО «ЩЖКХ» |
| 3 | Ведомственная (отраслевая) принадлежность | Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 4 | Код ОКПО | 12472709 |
| 5 | Код ОКВЭД | 70.32.1 |
| 6 | ИНН/КПП | 7118011722 /711801001 |
| 7 | Организационно-правовая форма организации (предприятия) | Открытое акционерное общество |
| 8 | Форма собственности | Частная собственность |
| 9 | Год основания организации (предприятия) | 2009г. |
| 10 | Юридический адрес | 301241, Тульская обл. г. Щекино, ул. Пионерская,2а |
| 11 | Почтовый адрес | 301241,Щекино Тульская область, ул. Пионерская,2а |
| 12 | Факс | (8-48751) 5-51-40 |
|  | E-mail | GKXSCHEKINO@ YANDEX. RU |
| 13 | Руководитель организации (предприятия) - должность | Генеральный директор |
|  | Фамилия | Гончаров |
|  | Имя | Александр |
|  | Отчество | Владимирович |
|  | Телефоны | 8(48571)5-51-40 |
| 14 | Телефон секретаря руководителя | 5-51-40 |
| 15 | Первый заместитель руководителя — должность | Технический директор |
|  | Фамилия | Бирюлин |
|  | Имя | Алексей |
|  | Отчество | Алексеевич |
|  | Телефоны | 8(48751) 5-43-05 |

#### 2. Наименование органа местного самоуправления, утверждающего Инвестиционную программу:

#### Собрание депутатов МО р.п. Первомайский Щекинского района Тульской области.

#### 3. Наименование Инвестиционной программы:

Инвестиционная программа ОАО «Щекинское ЖКХ» по реконструкции  системы теплоснабжения в МО р.п.Первомайский Щекинского района

#### 4. Основание для разработки:

#### Техническое задание на разработку Инвестиционной программы  « Реконструкция  системы теплоснабжения на 2014-2016 годы МО р.п.Первомайский Щекинского района», утвержденное решением Собрания депутатов МО р.п. Первомайский  Щекинского района  Тульской области  от 21.03.2013г. № 51-240.

#### 5. Разработчик Инвестиционной программы:

#### ОАО « Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство»

#### 6. Цели Инвестиционной программы:

#### - создание условий для эффективного функционирования и развития систем теплоснабжения в МО р.п. Первомайский  Щекинского района Тульской области;

#### - снижение уровня износа системы теплоснабжения, повышение надежности, качества и эффективности услуг по теплоснабжению;

-обеспечение энергосбережения и ресурсосбережения в процессе выработки тепловой энергии.

#### 7. Задачи Инвестиционной программы:

#### - проведение мероприятия по реконструкции систем теплоснабжения МО р.п. Первомайский Щекинского района ;

#### - безусловное обеспечение параметра комфорта  в соответствии государственными стандартами качества предоставляемых услуг.

#### 8. Целевые индикаторы Инвестиционной программы:

| №п/п | Группы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Надежность (бесперебойность) снабжение потребителей (услугами). | - Круглосуточное бесперебойное обеспечение услугами теплоснабжения в отопительный период населения МО р.п.Первомайский Щекинского района; |
| 2. | Уровень потерь,% | Снижение уровня потерь на 1%от общего отпуска тепловой энергии р.п.Первомайский. |
| 3 | Уровень загрузки производственных мощностей,% | Увеличение уровня загрузки производственных мощностей на 5 % за счет подключения новых потребителей. |
| 4. | Доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей). | - Обеспечение подключения новых потребителей к системе теплоснабжения; - Увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованному теплоснабжения; |
| 5. | Эффективность использования электрической энергии,кВтч/Гкал | Снижение удельной нормы расхода электроэнергии на производство 1Гкал на 1,96 кВтч/Гкал |

#### 9. Сроки реализации Инвестиционной программы:

#### 2014-2016 годы.

#### 10. Источники финансирования Инвестиционной программы:

#### - финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения на период регулирования 2014-2016гг.

#### - финансовые средства, полученные организацией от применения тарифа на подключение.

#### 11. Объем финансирования Инвестиционной программы:

#### Объем  финансирования Инвестиционной программы , необходимый для реализации программного мероприятия, составляет 13,8 млн.руб.( в т.ч. НДС 2,1 млн.руб.) с учетом прогнозного изменения стоимости ресурсов в соответствующих периодах реализации мероприятий

#### 12. Ожидаемые конечные результаты Инвестиционной программы:

- повышение надежности и качества предоставляемых услуг;

- сокращение количества аварий и повреждений в системе теплоснабжения, уменьшение затрат на ликвидацию аварий и времени проведения работ по ремонту тепловых сетей и оборудования;

- сокращение жалоб и претензий к качеству предоставляемых услуг по теплоснабжению;

- снижение затрат при производстве тепловой энергии.

#### II. Пояснительная записка

#### 2.1. Введение

#### При составлении Инвестиционной программы Предприятие руководствовалось следующими нормативно-методическими документами:

-   Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями    от 30.12.2012г.)

-       Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 30.12.2012г. г.);

-     Федеральным  законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

-      Приказом Министерства регионального развития РФ от 14 апреля 2008 г. N 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»

-    Приказом Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. N 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»

-    Приказом Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. N 100 « Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»

#### -  Техническим заданием на разработку Инвестиционной программы по реконструкции  системы теплоснабжения ОАО "ЩЖКХ" на 2014-2016 годы, утвержденное решением Собрания депутатов МО  р.п. Первомайский  Щекинского района  Тульской области от 21.03.2013г. № 51-240.

Инвестиционная программа разработана для решения задач, связанных с:

- повышением надежности работы системы теплоснабжения;

- повышением качества оказываемых услуг по обеспечению потребителей тепловой энергией.

- обеспечение подключения новых потребителей к системе теплоснабжения;

Достижение поставленных задач возможно при использовании современного оборудования

и технологий, используемых при реконструкции объектов ОАО "ЩЖКХ".

2.2. Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры.

Источником теплоснабжения для ОАО « ЩЖКХ» является сторонняя теплоснабжающая организация ОАО « Щекиноазот».

ОАО « ЩЖКХ»  эксплуатирует 4 бойлерные  в т.ч. 4– круглогодично.

Общая протяженность тепловых сетей, эксплуатируемых предприятием, составляет, в двухтрубном исполнении 31 км, в т.ч. подземная прокладка 25 км, надземная прокладка 4 км. Трубопроводы изолированы минераловатными изделиями ( и частично – пенополиуретаном).

Схема теплоснабжения для  бойлерных  – закрытая 2-х или 4-х трубная.

Передача тепловой энергии  от сторонних источников теплоснабжения производится по тепловым сетям предприятия от точки закупки тепла до точки отпуска тепла потребителям.

Точки закупки и отпуска тепловой энергии определяются актами разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей, прикладываемыми к договорам на покупку и отпуск тепловой энергии.

Тепловая энергия от бойлерных  отпускается на нужды отопления и горячего водоснабжения в виде сетевой воды.

Предприятие отпускает тепловую энергию следующим потребителям:

- населению –77,0% ;

- бюджетным потребителям – 13,0%;

- прочим потребителям – 10,0%.

2.3. Анализ существующих проблем функционирования системы коммунальной инфраструктуры.

Основное внимание в Инвестиционной программе уделяется качеству оказываемых услуг теплоснабжения. Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования и материалов трубопроводов.

Основные технические трудности, которые испытывает предприятие, заключаются в следующем:

-  нарастающий износ, моральное и физическое старение основных производственных фондов ,износ тепловых сетей составляет 50% от общего числа;

- высокий износ теплообменного оборудования затрудняет процесс передачи тепла конечным потребителям. Поддержание устойчивого графика отпуска тепла приводит к перерасходу энергоресурсов;

-	 высокий уровень фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя на всех стадиях оказания услуги. В среднем за 2010-2012 гг. фактические потери составили 100 %;

Тепловая сеть в направлении бойлерной № 7 выполнена в надземном  исполнении на опорах , теплоизоляция выполнены матами из стекловаты с гидроизоляцией рубероидом. и требует замены по причине повышенного физического износа. На данном участке отмечаются нарушения целостности трубопроводов, связанные с наружной коррозией металла трубопровода. Техническое состояние теплосети не обеспечивает надежного и бесперебойного снабжения потребителей теплом в отопительный период.

С целью восстановления эксплуатационных свойств теплосети и повышения надежности функционирования для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения жилого сектора и уменьшения тепловых потерь, при транспортировке теплоносителя,  за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоизоляции на трубопроводах ОАО « ЩЖКХ» предусматривает прокладку новой теплосети по существующей трассе с заменой трубопроводов на трубы в пенополиуретановой изоляции различного диаметра общей длиной 2,2 км.

2.4. Цели, задачи и проекты (мероприятия) Инвестиционной программы.

Реализация настоящей программы преследует своей целью создание условий для эффективного функционирования и развития систем теплоснабжения в МО р.п. Первомайский Щекинского района Тульской области.

Для достижения цели Инвестиционной программы предполагается использовать инвестиционные ресурсы для решения следующих основных задач:

- проведение мероприятий по модернизации развития систем теплоснабжения МО р.п. Первомайский Щекинского района Тульской области;

- безусловное обеспечение параметра комфорта и соблюдение стандартов предоставляемых услуг.

-   обеспечение подключения новых потребителей к системе теплоснабжения;

-   увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованному теплоснабжения.

Основным результатом реализации Инвестиционной программы будет выполнение  следующих мероприятий, представленных в таблице № 1, которые позволят предприятию достичь установленных целевых индикаторов.

Таблица № 1

| № | Наименование показателя | Период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 г. | 2015г. | 2016г. |
| 1 | Покупка теплоэнергии,Гкал | 75467 | 77732 | 77631 | 79369 |
| 2 | Потери теплоэнергии,Гкал | 20257 | 20257 | 20156 | 20056 |
| 3 | Реализация теплоэнергии,Гкал | 55210 | 57475 | 57475 | 59313 |

Динамика отклонения целевого значения от текущего показателя, характеризующая выполнение поставленных задач, основной целью которых является энергоэффективность, представлена в таблице № 2.

Таблица №2

| № | Наименование показателя | 2014г. |  | 2015г. |  | 2016г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Текущие показатели | Отклонение целевого значения от текущего показателя | Текущие показатели | Отклонение целевого значения от текущего показателя | Текущие показатели | Отклонение целевого значения от текущего показателя |
| 1 | Покупка теплоэнергии,Гкал | 77732 | 1,021 | 78550 | 1,01 | 79369 | 1,0 |
| 2 | Потери теплоэнергии,Гкал | 20257 | 0,99 | 20156 | 0,995 | 20056 | 1,0 |
| 3 | Реализация теплоэнергии,Гкал | 57475 | 1,032 | 58394 | 1,016 | 59313 | 1,0 |

2.5.   Организационный и финансовый планы реализации Инвестиционной программы

Для реализации Инвестиционной программы по модернизации и развитию системы теплоснабжения ОАО "ЩЖКХ" предполагается до 2017 года выполнение мероприятий, стоимость которых рассчитана на основании локальных смет с учетом прогнозного изменения стоимости ресурсов в соответствующих периодах реализации мероприятий. Расчет представлен в таблице № 3.

Таблица №3

Реконструкция тепловых сетей  для реализации инвестиционной программы  «По реконструкции  системы теплоснабжения на территории

МО  р.п.Первомайский Щекинского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Реконструкция объекта ( этапы) |  |  | Всего, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. |  |
| 1 | Перекладка трубопровода теплоснабжения (с Д219мм на Д 273 в ППУ изоляции) в направлении бойлерной №7 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 2,2 |

Таблица №4

Финансовый план в соответствии с этапами реализации Инвестиционной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Сметная стоимость, тыс.руб. |  |  | Итого по проекту, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. |  |
| 1 | Перекладка трубопровода теплоснабжения (с Д219мм на Д 273 в ППУ изоляции) в направлении бойлерной №7 | «Инвестиционная составляющая» в тарифе | 2539,6 | 2633,3 | 2731,6 | 7904,5 |
|  |  | Тариф на подключение | 1219,8 | 1266,7 | 1315,8 | 3802,3 |
|  | ИТОГО |  | 3759,4 | 3900,0 | 4047,4 | 11706,8 |

Срок выполнения Инвестиционной программы предусмотрен до 2016 года. Размер денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы до 2016 года составляет 11706,8 млн. руб.

В финансовом плане определены размеры денежных средств, направленные на реализацию Инвестиционного проекта в соответствии с графиком работ, предложенном в организационном плане.

2.6. Оценка риска в реализации Инвестиционной программы

Реализация инвестиционной программы сопряжена с рядом потенциальных рисков.

Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:

1. Превышение фактической стоимости мероприятий Программы над плановой.

Причины:

-	 изменения в законодательстве Российской Федерации;

-	 фактический уровень инфляции, превышающий уровень инфляции, учтенный при планировании программы;

-	 иные изменения, влияющие на стоимость реализации Программы.

2. Недостаток финансовых средств при реализации мероприятий Программы.

Причины:

-	 временные разрывы между периодом поступления денежных средств от реализации услуг со сроками финансирования Проектов (превышающие запланированные);

-	 не полнота оплаты потребителями услуг по теплоснабжению;

-	 неточность прогнозирования стоимости работ для реализации Программы.

3. Несвоевременность реализации мероприятий в рамках выполнения Программы по причине несвоевременного выполнения работ подрядными организациями.

Из трех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы.

Все выше перечисленные риски  могут привести к следующим последствиям:

-	 привлечение заемных средств, что приведет к значительному удорожанию стоимости отдельных Проектов;

-	 использование собственных средств Общества.

Возмещение данных расходов возможно лишь за счет доходов Общества от регулируемых видов деятельности, что может привести к срыву выполнения производственных программ по теплоснабжению.

2.7. Предложения о величине надбавок к тарифам на тепловую энергию

Для реализации настоящей инвестиционной программы предусмотрены финансовые средства в сумме 11706,8 тыс. руб. (без учета налога на прибыль и НДС).

Обеспечение финансовых потребностей для выполнения Проектов инвестиционной программы предусмотрено за счет реализации услуг по теплоснабжению, в части планируемых надбавок к тарифам.

Расчет надбавок к тарифам на услуги по теплоснабжению потребителей представлен в таблице № 5.

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Полезный отпуск теплоэнергии | тыс. Гкал | 57,475 | 58,394 | 59,313 |
| Инвестиционные средства | тыс. руб. | 2539,6 | 2633,3 | 2731,6 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 634,5 | 657,9 | 682,6 |
| Инвестиционные средства с учетом налога на прибыль | тыс. руб. | 3174,1 | 3291,2 | 3414,2 |
| Инвестиционная составляющая (без НДС) | руб./ Гкал | 44,19 | 45,09 | 46,05 |
| Инвестиционная составляющая с учетом налога на прибыль | руб./ Гкал | 55,23 | 56,36 | 57,56 |

2.8.Тарифные последствия реализации Инвестиционной программы

Таблица №6   в тыс. руб.

| Показатели | Утверждено на 2013 год | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Темп роста к 2013г%. | План | Темп роста к 2014г.% | План | Темп роста к 2015г%. |
| Передача тепловой энергии | 7711,8 | 8637,2 | 112,0 | 9500,9 | 110,0 | 10451,0 | 110,0 |
| Затраты на покупное тепло, в т.ч. | 49617,0 | 57238,4 | 115,4 | 63624,8 | 111,2 | 70717,8 | 111,3 |
| от блок-станций | 49617,0 | 57238,4 | 115,4 | 63624,8 | 111,2 | 70717,8 | 111,3 |
| Вода и стоки на технологические цели | 1970,6 | 2088,8 | 106,0 | 2214,2 | 106,0 | 2347,0 | 106,0 |
| Фонд оплаты труда | 656,9 | 696,3 | 106,0 | 738,1 | 106,0 | 782,4 | 106,0 |
| в т.ч. промышленно-производственный персонал |  |  |  |  |  |  |  |
| цеховый персонал |  |  |  |  |  |  |  |
| общеэксплуатационный персонал | 656,9 | 696,3 | 106,0 | 738,1 | 106,0 | 782,4 | 106,0 |
| Отчисления на социальные нужды | 198,1 | 210,3 | 106,0 | 222,9 | 106,0 | 236,3 | 106,0 |
| Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, в т.ч. | 13039,8 | 16928,1 | 129,8 | 17790,5 | 105,1 | 18700,7 | 105,2 |
| амортизация | 617,2 | 710,2 | 115,1 | 803,5 | 113,1 | 905,8 | 112,7 |
| ремонтный фонд | 4399,3 | 4619,3 | 105,0 | 4850,2 | 105,0 | 5092,7 | 105,0 |
| Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | 8023,3 | 8424,5 | 105,0 | 8845,6 | 105,0 | 9288,0 | 105,0 |
| расходы на реализацию инвестиционной программы с учетом налога на прибыль |  | 3174,1 |  | 3291,2 |  | 3414,2 |  |
| Цеховые расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| Общехозяйственные расходы всего, в т.ч. | 1804,2 | 1894,4 | 105,0 | 1989,1 | 105,0 | 2088,6 | 105,0 |
| в т.ч. оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |
| отчисления на социальные нужды |  |  |  |  |  |  |  |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в т.ч. | 1804,2 | 1894,4 | 105,0 | 1989,1 | 105,0 | 2088,6 | 105,0 |
| арендная плата |  |  |  |  |  |  |  |
| Покупная электроэнергия | 7968,5 | 8765,4 | 110,0 | 9641,9 | 110,0 | 10606,1 | 110,0 |
| Итого производственные расходы | 82966,7 | 96458,9 | 116,3 | 105722,4 | 109,6 | 115929,9 | 109,7 |
| Прибыль | 115,1 | 964,5 |  | 1057,2 |  | 1159,3 |  |
| НВВ | 83081,8 | 97425,6 |  | 106779,6 |  | 117089,2 |  |
| Полезный отпуск теплоэнергии, тыс.Гкал | 55,210 | 57,475 |  | 58,394 |  | 59,313 |  |
| Тариф за 1 Гкал | 1504,83 | 1695,10 | 112,6 | 1828,6 | 107,8 | 1974,08 | 107,9 |
| В т.ч. инвестиционная надбавка |  | 55,23 |  | 56,36 |  | 57,56 |  |

2.9. Расчет показателей экономической эффективности Инвестиционной программы.

При анализе экономической эффективности производилась оценка реальных инвестиций, финансовые инвестиции рассматривались с точки зрения снижения риска проекта.

Вся совокупность сравнительно-аналитических показателей инвестиционных проектов подразделяется на три группы.

В первую группу включены показатели, предназначенные для определения влияния реализации инвестиционных проектов на производственную деятельность предприятия. Они называются показателями производственной эффективности инвестиционных проектов.

Во вторую группу включены показатели, называемые показателями финансовой эффективности инвестиционных проектов.

Вся совокупность показателей производственной, финансовой и инвестиционной эффективности инвестиционных проектов в дальнейшем называется показателями экономической эффективности.

Показателями производственной эффективности в рамках данного проекта являются снижение объемов потерь; экономия материальных и трудовых ресурсов; энергосбережение; усовершенствование технологии; внедрение средств механизации и автоматизации производства; совершенствование способов организации труда, производства и управления; улучшение качества предоставляемых услуг; снижение химической опасности; внедрение современных технологий.

В качестве основных показателей экономической эффективности определены чистый дисконтированный доход, срок окупаемости проекта, индекс доходности инвестиций и показатель рентабельности

1. Срок окупаемости:

Ток = 7904.5 : 1882 =4,2 года

где  7904,5 тыс.руб.  стоимость инвестиционного проекта, 1882,0 тыс. руб. сумма прибыли после налогообложения за время реализации инвестиционного проекта согласно таблицы №7 «Расчёта эффективности инвестиционной программы в части услуг теплоснабжения»

2. Индекс доходности инвестиций:

ИДИ = (1882/7904,5) + 1 = 1,24

Поскольку показатель индекса доходности инвестиций по услуге теплоснабжения больше единицы, то инвестиционный проект эффективен.

Таблица №7

Расчет эффективности Инвестиционной программы в части услуги теплоснабжения

| № п/п | Показатели | 2014г | 2015г | 2016г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Полезный отпуск продукции (услуг), тыс. Гкал | 57,475 | 58,394 | 58,313 |
| 2 | Тариф (средневзвешенный) ожидаемый, руб./Гкал | 1695,10 | 1828,6 | 1974,08 |
| 3 | Объем выручки без кап. вложений, тыс. руб. | 94251,5 | 103587,4 | 113675,0 |
| 4 | Себестоимость продукции, тыс. руб. | 96458,9 | 105722,4 | 115929,9 |
| 5 | Валовая прибыль, тыс. руб. | 964,5 | 1057,2 | 1159,3 |
| 6 | Налоги, тыс. руб. | 400,0 | 427 | 472,0 |
| 7 | Прибыль после налогообложения, тыс. руб. | 564,5 | 630,2 | 687,3 |

3.Чистый дисконтированный доход (ЧДД):

В данном проекте предусмотрена норма дисконта – 10 %.

Таблица №8

| ГОД | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| К диск. | 1,0 | 0,909 | 0,826 |
| Чистая прибыль | 564,5 | 630,2 | 687,3 |
| ЧДД | 564,5 | 572,9 | 567,7 |

- ЧДД = 1705,1 Тыс.руб.

4. Индекс рентабельности инвестиций:

ИРИ = 1705,1 / 7904,5 = 0,22, где

7079,5 тыс.руб. сумма инвестиционных вложений

3. Критерии оценки выполнения программы

Успешная реализация инвестиционной программы позволит:

-   произвести замену части старых изношенных тепловых сетей в направлении бойлерной №7, общей протяжённостью  2,2 км.. на трубы в пенополиуретановой изоляции

4. Социальный и экономический эффект от реализации планируемой инвестиционной программ.

Большой физический износ городских тепловых сетей приводит к ряду проблем которые помимо технического характера  имеют и социальную сторону затрагивающую жизненно важные  интересы населения.  Замена отдельных участков тепловых трасс не может повысить надёжность теплоснабжения  и может привести  к  тому что темпы ремонта не будут перекрывать темпы физического разрушения тепловых трасс,  что в свою очередь приведёт к регулярным перерывам в теплоснабжении или полному прекращению теплоснабжения отдельных объектов, что недопустимо в отопительный период. Неэффективность ремонтов приводит к необходимости реконструкции всей городской системы теплоснабжения с заменой ветхих тепловых сетей на новые  сети отвечающие современным требованиям. Выполнение инвестиционной программы позволит профинансировать реализацию  проектов реконструкции тепловых сетей части тепловой системы МО р.п. Первомайский Щекинского района  и приведёт к ряду социальных и экономических эффектов:

Социальные

-улучшению стабильности теплоснабжения населения, то есть сведение на минимум или полное отсутствие перерывов в теплоснабжении

-улучшение качества теплоснабжения, то есть обеспечит температуру внутри жилых помещений соответствующую норме и минимальное отклонение данной температуры от нормы, как по величине так и по времени отклонения.

Экономические

-уменьшение производственных затрат на эксплуатацию тепловых сетей, связанных с ремонтом  тепловых сетей и утечкой теплоносителя, что в свою очередь отразится на себестоимости тепловой энергии и стоимости тепловой энергии для населения

-уменьшение тепловых потерь в сетях, что в свою очередь приводит к снижению себестоимости тепловой энергии и стоимости тепловой энергии для населения

- Мониторинг выполнения инвестиционных программ.

Органами, осуществляющими  мониторинг  инвестиционных программ являются  комитет Тульской области по тарифам и органы  местного самоуправления в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Мониторинг осуществляется  посредством сбора, обработки и анализа   информации по показателям , характеризующим выполнение инвестиционных программ , а также состояние систем коммунальной инфраструктуры. Результаты мониторинга предоставляются ОАО «ЩЖКХ».